## Sheet1
2024年防雷安全重点单位“双随机、一公开”检查结果汇总
序号 | 所在区域 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 检查发现的问题或存在不足 | 处理情况
1 | 泉州 | 中国石油天然气股份有限公司福建丰泽电力加油站 | 2024-02-12 | 无 | 无
2 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州城北加油站 | 2024-02-12 | 雷电防护装置定期检测报告与实际不符 | 开具整改通知书，限期整改。
3 | 泉州 | 中化（泉州）石油销售有限公司丰泽区普贤路西侧加油站 | 2024-02-16 | 无 | 无
4 | 泉州 | 中化（福建）石油销售有限公司泉州市丰泽区北峰加油站 | 2024-02-16 | 无 | 无
5 | 泉州 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州鲤城南环加油站 | 2024-09-30 | 无 | 无
6 | 泉州 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州南泉加油站 | 2024-09-30 | 无 | 无
7 | 泉州 | 泉州市泉港大地石化有限公司 | 2024-11-06 | 无 | 无
8 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港霞兴加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
9 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港泉港泉三加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
10 | 泉州 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州泉港金冠加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
11 | 泉州 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州泉港南山加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
12 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港泉五加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
13 | 泉州 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉港西海加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
14 | 泉州 | 泉州市泉港区隆兴润滑油供销有限公司（加油站） | 2024-11-06 | 无 | 无
15 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州泉港埭沙加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
16 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州泉港东张加油站（南区） | 2024-11-13 | 无 | 无
17 | 泉州 | 福建供销石油有限公司泉州泉港锦川加油站 | 2024-11-13 | 无 | 无
18 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港过溪加油站 | 2024-11-13 | 无 | 无
19 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港泉胜加油站 | 2024-11-13 | 无 | 无
20 | 泉州 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州泉港码头加油站 | 2024-11-13 | 无 | 无
21 | 泉州 | 中国石油天然气股份有限公司福建泉州泉港驿峰加油站 | 2024-11-13 | 无 | 无
22 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港南埔加油站（北区） | 2024-11-13 | 无 | 无
23 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港后龙加油站（西区） | 2024-11-13 | 无 | 无
24 | 泉州 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉港界安加油站 | 2024-11-13 | 无 | 无
25 | 泉州 | 泉州市泉港区石安电脑加油站 | 2024-11-13 | 无 | 无
26 | 德化 | 中化（泉州）石油销售有限公司德化龙浔加油站 | 2024-02-05 | 无 | 无
27 | 德化 | 中石油德化宝美加油站 | 2024-02-05 | 无 | 无
28 | 德化 | 福建省德化县日用工业品公司 | 2024-02-05 | 无 | 无
29 | 德化 | 德化县物资公司液化石油气储配站 | 2024-02-05 | 无 | 无
30 | 德化 | 石牛山牛瓷文化产业有限公司 | 2024-08-20 | 未见有资质机构作出防雷检测报告 | 开具整改通知书，限期整改。
31 | 德化 | 德化县华顺加油站 | 2024-09-05 | 无 | 无
32 | 德化 | 德化县东头加油站 | 2024-09-05 | 无 | 无
33 | 德化 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州德化添力加油站 | 2024-09-05 | 无 | 无
34 | 德化 | 中国石化销售有限公司福建泉州德化凤凰山加油站 | 2024-09-05 | 无 | 无
35 | 德化 | 德化县鹏程加油站 | 2024-09-25 | 无 | 无
36 | 德化 | 德化县盖德福兴加油站 | 2024-09-25 | 无 | 无
37 | 德化 | 福建省德化县融城石化有限公司 | 2024-09-25 | 无 | 无
38 | 德化 | 城东加油站 | 2024-09-25 | 无 | 无
39 | 德化 | 九仙山旅游发展股份有限公司 | 2024-09-26 | 景区房屋无避雷带，建议安装避雷带，做好接地；多设置防雷警示牌；景区防雷设施未见有资质公司进行防雷检测；完善防雷应急预案。 | 开具整改通知书，限期整改。
40 | 安溪 | 城厢恒发加油站 | 2024-01-19 | 无 | 无
41 | 安溪 | 中化城厢加油站 | 2024-01-19 | 无 | 无
42 | 安溪 | 供销冠盛土产有限公司 | 2024-02-02 | 等电位连接的圆钢没有套管。 | 开具整改通知书，限期整改。
43 | 安溪 | 安溪县湖头三鑫加油站 | 2024-02-02 | 无 | 无
44 | 安溪 | 中石化森美安溪彭亭加油站 | 2024-03-01 | 无 | 无
45 | 安溪 | 中化（泉州）石油参内新农村综合服务站 | 2024-03-22 | 无 | 无
46 | 安溪 | 中化（泉州）石油参内加油站 | 2024-03-22 | 无 | 无
47 | 安溪 | 中国石油路发加油站 | 2024-03-22 | 无 | 无
48 | 安溪 | 中化（泉州）石油城厢加油站 | 2024-03-22 | 无 | 无
49 | 安溪 | 中国石油安德加油站 | 2024-03-22 | 无 | 无
50 | 安溪 | 城西加油站 | 2024-03-28 | SPD间距小于10米，未安装退耦装置。 | 开具整改通知书，限期整改。
51 | 安溪 | 象屿壳牌同美加油站 | 2024-03-28 | 引下线未套管。 | 开具整改通知书，限期整改。
52 | 安溪 | 城厢恒发加油站 | 2024-03-28 | 1.站房接闪器生锈；2.油罐盖未接地线。 | 开具整改通知书，限期整改。
53 | 安溪 | 桃州中洋加油站 | 2024-05-07 | 无 | 无
54 | 安溪 | 桃州下洋加油站 | 2024-05-07 | 无 | 无
55 | 安溪 | 南美加油站 | 2024-05-07 | 停业 | 无
56 | 安溪 | 泓利石油加油站 | 2024-05-10 | 无 | 无
57 | 安溪 | 凤城宏盛加油站 | 2024-05-10 | 无 | 无
58 | 安溪 | 河滨南路加油站 | 2024-05-10 | 无 | 无
59 | 安溪 | 龙湖加油站 | 2024-05-10 | 无 | 无
60 | 安溪 | 城东加油站 | 2024-05-17 | 无 | 无
61 | 安溪 | 中化官桥加油站 | 2024-06-09 | 无 | 无
62 | 安溪 | 中石化官桥加油站 | 2024-06-09 | 无 | 无
63 | 安溪 | 魁斗隆泉加油站 | 2024-06-21 | 无 | 无
64 | 安溪 | 魁斗泉安加油站 | 2024-06-21 | 无 | 无
65 | 安溪 | 隆发加油站 | 2024-06-21 | 无 | 无
66 | 安溪 | 闽安加油站 | 2024-06-21 | 无 | 无
67 | 安溪 | 祥华三通加油站 | 2024-07-04 | 无 | 无
68 | 安溪 | 安溪金源加油站 | 2024-09-14 | 1.避雷带生锈。2.未增加2级SPD。 | 开具整改通知书，限期整改。
69 | 安溪 | 金谷华东加油站 | 2024-09-14 | 无 | 无
70 | 安溪 | 金谷丽桥加油站 | 2024-09-14 | 无 | 无
71 | 安溪 | 中石化安溪吾都加油站 | 2024-09-29 | 无 | 无
72 | 安溪 | 湖头安华加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
73 | 安溪 | 湖头城发加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
74 | 安溪 | 安溪足量加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
75 | 安溪 | 中化（泉州）石油销售有限公司安溪南翼北加油站 | 2024-11-12 | 无 | 无
76 | 安溪 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司安溪官桥加油站 | 2024-11-12 | SPD之间小于10米，未安装退耦装置。 | 开具整改通知书，限期整改。
77 | 安溪 | 安溪县官桥恒星加油站 | 2024-11-12 | 无 | 无
78 | 安溪 | 中国石油天然气股份有限公司福建安溪鑫通加油站 | 2024-11-12 | 无 | 无
79 | 安溪 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州分公司安溪官桥加油站 | 2024-11-12 | 引下线未安装PVC管。 | 开具整改通知书，限期整改。
80 | 安溪 | 龙涓安达加油站 | 2024-12-03 | 无 | 无
81 | 永春 | 中石化森美石油有限公司泉州永春（源源）加油站 | 2024-02-02 | 无 | 无
82 | 永春 | 中石化森美石油有限公司泉州永春（桃城）加油站 | 2024-02-02 | 无 | 无
83 | 永春 | 中石化森美石油有限公司泉州永春（顺达）加油站 | 2024-02-02 | 无 | 无
84 | 永春 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州永春鹏溪加油站 | 2024-07-17 | 无 | 无
85 | 永春 | 永春县蓬壶镇车队兴达加油站 | 2024-07-17 | 无 | 无
86 | 永春 | 中国石化销售有限公司福建泉州永春蓬壶加油站 | 2024-07-17 | 无 | 无
87 | 永春 | 永春县石鼓镇三益加油站（普通合伙） | 2024-11-12 | 无 | 无
88 | 永春 | 福建永春县三发汽配有限公司加油站 | 2024-11-12 | 无 | 无
89 | 永春 | 泉州泰吉石化有限公司 | 2024-11-12 | 无 | 无
90 | 永春 | 永春县吾峰镇加油站 | 2024-12-02 | 无 | 无
91 | 永春 | 永春县五里街高垅加油站 | 2024-12-02 | 无 | 无
92 | 永春 | 永春县介福万利加油站 | 2024-12-02 | 无 | 无
93 | 南安 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2024-01-11 | 无 | 无
94 | 南安 | 中石化森美南安源源加油站 | 2024-01-11 | 无 | 无
95 | 南安 | 中石化森美南安豪达加油站 | 2024-01-12 | 无 | 无
96 | 南安 | 中石化森美南安象山加油站 | 2024-01-12 | 无 | 无
97 | 南安 | 南安市溪美美福加油站 | 2024-09-29 | 发电机接地松动，屋面接闪带测试点位置不明 | 开具整改通知书，限期整改。
98 | 南安 | 中石化森美南安莲塘加油站 | 2024-09-29 | 检测报告图例不清，巡查内容不明确 | 开具整改通知书，限期整改。
99 | 南安 | 中球（福建）石油贸易发展有限公司 | 2024-10-16 | 无 | 无
100 | 南安 | 南安市新锦江加油站 | 2024-10-16 | 无 | 无
101 | 南安 | 南安市洪濑福辉加油站 | 2024-10-17 | 无 | 无
102 | 南安 | 中石化森美东溪加油站 | 2024-10-17 | 无 | 无
103 | 南安 | 南安市洪濑亚狮加油站 | 2024-10-17 | 无 | 无
104 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安聚龙加油站 | 2024-02-02 | 无 | 无
105 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油销售有限公司惠安天峰加油站 | 2024-03-08 | 无 | 无
106 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油销售有限公司惠安信益加油站 | 2024-03-08 | 站房屋面接闪带生锈 | 开具整改通知书，限期整改。
107 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安前塘加油站 | 2024-04-12 | 无 | 无
108 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安后塘加油站 | 2024-04-12 | 无 | 无
109 | 惠安 | 泉州惠晟燃气有限公司 | 2024-04-12 | 无 | 无
110 | 惠安 | 泉州市燃气有限公司惠安门站 | 2024-05-29 | 无 | 无
111 | 惠安 | 福建省盈捷实业发展有限公司惠安螺阳锦里加油站 | 2024-05-29 | 无 | 无
112 | 惠安 | 惠安县新宏星液化气有限公司 | 2024-06-26 | 无 | 无
113 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安东桥加油站 | 2024-06-26 | 无 | 无
114 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油销售有限公司惠安海滨加油站 | 2024-07-31 | 无 | 无
115 | 惠安 | 惠安惠兴石化有限责任公司 | 2024-07-31 | 无 | 无
116 | 惠安 | 中化（泉州）石油销售有限公司惠安山霞加油站 | 2024-08-13 | 无 | 无
117 | 惠安 | 福建供销石油有限公司惠安立新东加油站 | 2024-08-13 | 无 | 无
118 | 惠安 | 福建省盈捷实业发展有限公司惠安螺城梅山加油站 | 2024-09-10 | 无 | 无
119 | 惠安 | 福建惠安县供销烟花爆竹专营有限公司 | 2024-09-10 | 无 | 无
120 | 惠安 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州惠安黄塘加油站 | 2024-09-10 | 无 | 无
121 | 惠安 | 惠安县义达加油站 | 2024-10-22 | 无 | 无
122 | 惠安 | 中海油销售福建有限公司惠安净峰加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
123 | 惠安 | 中国石油天然气股份有限公司福建惠安辋川加油站 | 2024-11-06 | 无 | 无
124 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江内坑东环加油站 | 2024-03-29 | 无 | 无
125 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江泉美加油站 | 2024-03-29 | 无 | 无
126 | 晋江 | 泉州中油汽运油品供应有限公司晋江紫帽加油站 | 2024-03-29 | 无 | 无
127 | 晋江 | 泉州市泉鑫石化有限责任公司晋江泉鑫加油站 | 2024-03-29 | 1、没有防雷安全工作机构、工作制度。 2、没有防雷应急预案、应急演练、教育培训。 3、防雷安全日常巡查没有记录。 | 开具整改通知书，限期整改。
128 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江万通加油站 | 2024-03-29 | 无 | 无
129 | 晋江 | 福建省晋江市锦马石油供应站有限公司 | 2024-04-12 | 无 | 无
130 | 晋江 | 福建省晋江市新华石油加油站有限公司 | 2024-04-12 | 无 | 无
131 | 晋江 | 福建省晋江市锦马液化石油气有限公司 | 2024-04-12 | 1.市电总进电源没有安装浪涌保护器； 2、没有组织防雷应急演练。 | 开具整改通知书，限期整改。
132 | 晋江 | 晋江市华源企业管理咨询有限公司 | 2024-04-12 | 无 | 无
133 | 晋江 | 晋江市罗山友谊加油站 | 2024-04-12 | 无 | 无
134 | 晋江 | 泉州中油锦江油品供应有限公司 | 2024-06-12 | 无 | 无
135 | 晋江 | 福建省晋江龙湖石油供应站 | 2024-06-12 | 1、浪涌保护器损坏国；2、没有防雷应急预案； 3、没有开展防雷安全应急演练。 | 开具整改通知书，限期整改。
136 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江嘉何加油站 | 2024-06-12 | 无 | 无
137 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江德远加油站 | 2024-07-10 | 无 | 无
138 | 晋江 | 中化（泉州）石油销售有限公司晋江英林加油站 | 2024-07-10 | 无 | 无
139 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江三欧加油站 | 2024-07-10 | 无 | 无
140 | 晋江 | 晋江市金井南方加油站 | 2024-08-07 | 无 | 无
141 | 晋江 | 福建省晋江金井利民加油站 | 2024-08-07 | 无 | 无
142 | 晋江 | 中石化（森美福建）石油有限公司泉州晋江田丰加油站 | 2024-08-27 | 无 | 无
143 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江泉美加油站 | 2024-08-27 | 无 | 无
144 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江恒泰加油站 | 2024-08-27 | 1、加油机接地线脱落； 2、没有应急预案，没有组织演练，没有培训。 | 开具整改通知书，限期整改。
145 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江五星加油站 | 2024-09-12 | 无 | 无
146 | 晋江 | 泉州中油汽运油品供应有限公司晋江紫帽加油站 | 2024-09-12 | 无 | 无
147 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江五星加油站 | 2024-09-12 | 无 | 无
148 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江群力加油站 | 2024-09-19 | 无 | 无
149 | 晋江 | 晋江三龙石油有限公司 | 2024-09-19 | 无 | 无
150 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江坤海加油站 | 2024-09-19 | 无 | 无
151 | 晋江 | 福建闽海能源有限公司晋江第一加油站 | 2024-09-19 | 无 | 无
152 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州分公司晋江霞里加油站 | 2024-10-21 | 无 | 无
153 | 晋江 | 福建省晋江安海星塔加油站 | 2024-10-21 | 无 | 无
154 | 晋江 | 晋江市滨海加油站有限公司 | 2024-10-21 | 无 | 无
155 | 晋江 | 中石化销售股份有限公司福建泉州晋江东环加油站 | 2024-10-30 | 无 | 无
156 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江高霞加油站 | 2024-10-30 | 无 | 无
157 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江青阳加油站 | 2024-10-30 | 无 | 无
158 | 晋江 | 晋江市新塘七一加油站 | 2024-11-07 | 无 | 无
159 | 晋江 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州晋江新龙加油站 | 2024-11-07 | 无 | 无
160 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江群峰加油站 | 2024-11-12 | 无 | 无
161 | 晋江 | 福建省晋江深沪首峰加油站 | 2024-11-12 | 无 | 无
162 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江安海加油站 | 2024-12-09 | 无 | 无
163 | 晋江 | 中国石油天然气股份有限公司福建晋江市安海飞达加油站 | 2024-12-09 | 无 | 无
164 | 晋江 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州晋江安平加油站 | 2024-12-09 | 无 | 无
165 | 石狮 | 中化（泉州）石油销售有限公司石狮鸿山加油站 | 2024年1月22日 | 无 | 无
166 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮锦程加油站 | 2024-01-31 | 无 | 无
167 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮以龙加油站 | 2024-01-31 | 无 | 无
168 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮洋下加油站 | 2024-01-09 | 无 | 无
169 | 石狮 | 石狮市盛兴加油站有限公司 | 2024-01-09 | 无 | 无
170 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮东区加油站 | 2024-03-13 | 无 | 无
171 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮中心加油站 | 2024-03-13 | 无 | 无
172 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮鸿辉加油站 | 2024-03-29 | 无 | 无
173 | 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮石祥加油站 | 2024-03-29 | 无 | 无
174 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮仑后加油站 | 2024-03-29 | 无 | 无
175 | 石狮 | 石狮市凯利石油销售有限公司 | 2024-04-11 | 检测报告中无站房SPD检测项目、两侧附属房无检测项目 | 开具整改通知书，限期整改。
176 | 石狮 | 石狮市博江煤气有限责任公司 | 2024-04-11 | 无 | 无
177 | 石狮 | 福建省石狮市顺兴石油供应有限公司 | 2024-04-11 | 无 | 无
178 | 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮东垵加油站 | 2024-04-29 | 无 | 无
179 | 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮北环加油站 | 2024-04-29 | 无 | 无
180 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮石泉加油站 | 2024-05-16 | 无 | 无
181 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮后花加油站 | 2024-05-16 | 无 | 无
182 | 石狮 | 石狮市双湖加油站有限公司 | 2024-06-06 | 无 | 无
183 | 石狮 | 石狮市翠湖石化有限公司 | 2024-06-06 | 无 | 无
184 | 石狮 | 中海油销售福建有限公司石狮永宁加油站 | 2024-07-11 | 避雷带与支架断开，开具整改通知书 | 开具整改通知书，限期整改。
185 | 石狮 | 中石化森美（福建）石油有限公司泉州石狮路路顺加油站 | 2024-07-11 | 无 | 无
186 | 石狮 | 石狮市中油海山油品供应有限公司 | 2024-07-11 | 无 | 无
187 | 石狮 | 石狮市长利加油站有限公司 | 2024-07-11 | 无 | 无
188 | 石狮 | 石狮市三辉石化贸易有限公司 | 2024-07-11 | 无 | 无
189 | 石狮 | 中国石油天然气股份有限公司福建石狮泉州南洋加油站 | 2024-08-29 | 无 | 无
190 | 石狮 | 中化（泉州）石油销售有限公司石狮世茂加油站 | 2024-08-29 | 无 | 无
191 | 石狮 | 石狮市灵峰万顺加油站有限公司 | 2024-08-29 | 卸油区油气回收箱体未接地、配电房SPD检测报告漏测 | 开具整改通知书，限期整改。
192 | 石狮 | 石狮市协泰石化有限公司 | 2024-09-06 | 1.附属铁皮屋无接地无检测； 2.站房配电箱SPD检测报告内容与实际不符。 | 开具整改通知书，限期整改。