附表1

防雷装置检测专业设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 |  | 主要性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲 | 乙 |  |
| 1 | 激光测距仪 |  |  | 量程：0-150m |
| 2 | 测厚仪 |  |  | 金属厚度测量，超声波 |
| 3 | 经纬仪 |  |  | 量程：0-360°，分辨率：2″ |
| 4 | 拉力计 |  |  | 量程：0-40kgf |
| 5 | 可燃气体测试仪 |  |  | 适用气体：可燃气体 |
| 6 | 接地电阻测试仪 |  |  | 测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω |
| 7 | 大地网测试仪 |  |  | 测试电流：>3A，分辨率：0.001～99.999Ω，频率可选 |
| 8 | 土壤电阻率测试仪 |  |  | 四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω |
| 9 | 等电位测试仪 |  |  | 测试电流:≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池 |
| 10 | 环路电阻测试仪 |  |  | 电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:1μA |
| 11 | 防雷元件测试仪 |  |  | 测试器件：MOV，具备大容量锂电池 |
| 12 | 绝缘电阻测试仪 |  |  | 0-1000MΩ |
| 13 | 表面阻抗测试仪 |  |  | 测量范围：103-1010Ω |
| 14 | 静电电位测试仪 |  |  | 测量范围：±20kv |
| 15 | 数字万用表 |  |  | 电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半 |
| 16 | 防爆对讲机 |  |  | 防爆对讲 |
| 17 | 标准电阻 |  |  | 10-3~105欧姆，功率1/2w，线绕型 |
| 18 | 钢卷尺 |  |  | 分辨率：0.01m |
| 19 | 游标卡尺 |  |  | 量程：0-150mm |

附表2

防雷装置检测资质申请表

填报单位（盖章）：                     填报日期：   年  月　日

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 经济性质 |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请防雷装置检测资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事防雷装置检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位专业技术人员数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 工 | 人 |  | 工程师 | 人 | 助工/技术员 |  | 人 |  | 技 工 | 人 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺：所提供材料真实有效。 法定代表人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审 意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审批意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

专业技术人员简表

填报单位（盖章）：                   填报日期：   年  月　日

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称专业 | 职称 | 工作岗位 | 从事防雷装置 检测工作时间 | 防雷装置检测 资格证书编号 | 其他证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4

近三年已完成防雷装置检测项目表

填报单位（盖章）：                                     填报日期：     年   月   日

| 序号 | 项目名称 | 建筑物防雷类别 |  |  | 合同编号 | 完成时间 | 质量考核情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 |  |  |  |  |

注：请按此表如实填写近三年内实际完成的防雷装置检测项目情况。